Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí

Pernštejnské náměstí 1,  Hranice

Č.j:
OZP/654/06-6                                                                                                   Hranice dne 28.3.2006

Vyřizuje:
Ing. Lucie Výstřelová
E-mail:
lucie.vystrelova@mesto-hranice.cz 

Telefon:
581 828 345
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Hranice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 25 písm. b), § 27 odst. 1, § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů

žadateli: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4


IČ: 65993390

zastoupený na základě plné moci
Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 18827527
I. 




vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro vodní dílo „SO 320 Dešťová kanalizace dálnice v km 102.075 – 104.226“, která bude probíhat na pozemcích k.ú. Velká u Hranic, okres Přerov, kraj Olomoucký, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-043 a 4-11-02-034.
Množství vod odváděných kanalizací „SO 320 Dešťová kanalizace dálnice  v km 102.075 – 104.226“ do vod povrchových:

Návrhový průtok 


715,76 l/s 
Povolení se vydává při splnění těchto podmínek:

1. Platnost povolení nakládání s vodami je časově omezena na dobu 10 let, to je do 31.3. 2016.

2. Jakost vypouštěných odpadních vod bude sledována v místě výústního objektu do vodního toku. Hodnota NEL nesmí překročit hodnotu 2 mg/l. Četnost odběru vzorků bude prováděna 2 x ročně v období bohatém na deště (jaro, podzim), bodový typ vzorku. 
3. Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách budou prováděny pouze laboratořemi s platným osvědčením o akreditaci, popřípadě s platným osvědčením o správné činnosti laboratoře pro rozbory odpadních vod.

4. Rozbory vzorků budou archivovány a budou k dispozici k nahlédnutí vodoprávnímu úřadu.  

II. 




 vydává povolení
 podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení stavby vodního díla:
“SO 320 Dešťová kanalizace dálnice  v km 102.075 – 104.226“

Stavba „SO 320 – Dešťová kanalizace dálnice km 102.075 – 104.226“ bude provedena v rozsahu:

1. Zahrnuje dešťovou kanalizaci pro podchycení a odvedení srážkových vod z povrchu dálnice v km 102.075.- 104.226, která bude vedena ve středním dělícím pruhu. Stoka je rozdělena na úseky, které je možno samostatně uzavřít stabilními stavítky, osazenými v revizních šachtách.

2. Kanalizace je zaústěna do toku Velička.

3. Pro stoky se navrhuje instalovat trouby sklolaminátové min. SN 10 000.

4. Revizní šachty, horské a uliční vpusti budou provedeny typové.

Stavba bude probíhat na pozemcích k.ú. Velká u Hranic, okres Přerov, kraj Olomoucký, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-043 a 4-11-02-034.

Dotčené pozemky k.ú. Velká u Hranic: 

	2304/7
	2304/8
	1714/11
	1714/12
	1714/13
	2304/9

	2304/11
	2304/11
	2304/12
	2304/13
	1714/3
	1714/4

	1714/5
	2304/23
	1714/7
	2304/25
	2304/26
	1852/1

	2215/8
	2215/9
	2215/20
	1854
	1851
	1860

	2304/51
	2304/53
	2304/52
	2304/65
	2304/66
	2304/67

	2304/69
	2304/71
	2304/72
	2304/73
	2304/74
	2304/75

	2305/1
	1897/60
	2293/29
	2305/3
	2305/7
	2305/6

	2305/8
	2305/22
	2305/23
	2305/24
	2305/25
	2305/26

	2270/1
	
	
	
	
	


III. 




vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů pro vodní dílo „SO 321 – Dešťová kanalizace dálnice km 104.570 – 105.450“, která bude probíhat na pozemcích k.ú. Střítež nad Ludinou, Bělotín, okres Přerov, kraj Olomoucký, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-034 a 2-01-01-054.
Množství vod odváděných kanalizací „SO 320 Dešťová kanalizace dálnice  v km 102.075 – 104.226“ do vod povrchových:

Návrhový průtok 


207,56 l/s 
Povolení se vydává při splnění těchto podmínek:

1. Platnost povolení nakládání s vodami je časově omezena na dobu 10 let, to je do 31.3. 2016.

2. Jakost vypouštěných odpadních vod bude sledována v místě výustního objektu do vodního toku. Hodnota NEL nesmí překročit hodnotu 2 mg/l. Četnost odběru vzorků bude prováděna 2 x ročně v období bohatém na deště (jaro, podzim), bodový typ vzorku. 

3. Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách budou prováděny pouze laboratořemi s platným osvědčením o akreditaci, popřípadě s platným osvědčením o správné činnosti laboratoře pro rozbory odpadních vod.

4. Rozbory vzorků budou archivovány a budou k dispozici k nahlédnutí vodoprávnímu úřadu.  

IV. 




 vydává povolení
 podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení stavby vodního díla:

„SO 321 Dešťová kanalizace dálnice  v km 104.570 – 105.450“
Stavba „SO 321 – Dešťová kanalizace dálnice km 104.570 – 105.450“ bude provedena v rozsahu:

1. Dešťová kanalizace bude odvodňovat dálnici v úseku od dálničního mostu přes Doubravu (SO 221) až po dálniční estakádu (SO 223) – stoka „K“. Křižovatkové větve C + D (SO 113) odvodňuje stoka „K1“. 

2. Potrubí dešťové kanalizace bude vybudováno ve středovém pásu dálnice D 47 – stoka „K“ a v okraji větví C + D – stoka „K1“. Do kanalizačních šachet bude zaústěno potrubí DN 200od uličních  vpustí.

3. Vody budou vypouštěny výtokovým objektem do silničního příkopu, který je odvádí do vodoteče Ludina.

4. Kanalizační potrubí je navrženo ze sklolaminátových trub. Stoka „K“ DN 400 délky 615,2 m, DN 300 délka 261,0 m. Stoka „K1“ DN 300 délky 419,7 m.

5. Kanalizační šachty budou z prefabrikovaných betonových dílců o průměru DN 1000/120, včetně prefabrikovaného dna s plastovým žlabem a betonovými nástupnicemi.

6. Výustní objekt je navržen z prostého betonu odtokový žlab z příkopových tvárnic uložených do betonového lože. Okolí výusti bude zpevněno kamennou dlažbou do betonového lože.

Stavba bude probíhat na pozemcích k.ú. Střítež nad Ludinou, Bělotín, okres Přerov, kraj Olomoucký, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-034 a 2-01-01-054.

Dotčené pozemky k.ú. Střítež nad Ludinou: 

	2924/9
	596/2
	596/6
	2924/15
	2924/20

	2924/18
	2924/19
	2924/27
	2924/8
	2924/9


Dotčené pozemky k.ú. Bělotín:

	1426
	1433/2
	1433/3
	1433/5
	1433/4

	1190/15
	1433/7
	1433/8
	1433/9
	1433/13

	1433/10
	1433/12
	1433/6
	1190/13
	


Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení  § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem; zpracované oprávněnou osobou Ing. Petrem Hradilem, SUDOP Praha a.s., Olšanská 1 a, Praha 3. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

5. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby, ověřené ve vodoprávním řízení. Musí být veden stavební deník

6. Stavebník je povinen před zahájením stavby vytýčit všechna podzemní a nadzemní vedení. Stavební práce budou  prováděna tak, aby nedošlo k poškození těchto inženýrských sítí. Předání sítí správcům bude provedeno protokolárně.

7. Při provádění stavby vodního díla „SO 320 Dešťová kanalizace dálnice v km 102.075 – 104.226, SO 321 – Dešťová kanalizace dálnice km 104.570 – 105.450“, která je vedlejší stavbou vyvolanou v důsledku stavby hlavní, stavby 4704 dálnice D 47,  musí být dodrženy všechna stanoviska a vyjádření správců dotčených sítí a dotčených správních orgánů pro výstavbu dálnici D47 stavby 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín v aktualizované podobě.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Evidence odpadů a doklady o jejich zneškodňování budou předloženy u kolaudace.

9. Při provádění prací budou dodržovány obecné zásady ochrany podzemních a povrchových vod.

10. Stavební mechanizmy budou v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následné kontaminaci podzemních vod.

11. Před zahájením stavby bude Městskému úřadu Hranice, odboru životního prostředí oznámeno, která firma bude stavbu realizovat.  

12. Pokud dojde v průběhu stavby k zásahu do cizích nemovitostí a práv k nim, budou škody neprodleně a nejpozději ke kolaudačnímu řízení odstraněny, nebo nahrazeny. 

13. Stavba bude dokončena do 31. 3. 2008

14. Stavba nesmí být užívána bez povolení k užívání stavby, které vydá příslušný vodoprávní úřad.

Žádost o povolení k užívání vodních děl bude podána podle § 7c vyhlášky č 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
K ústnímu jednání je pak navrhovatel povinen připravit:

· doklady o vytýčení stavby

· doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu (ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok, ČSN 75 0905 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží, ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“)

· projektovou dokumentaci, ověřenou vodoprávním úřadem, jako speciálním stavebním úřadem, při vodoprávním řízení 

· výkresy, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci, ověřené vodoprávním úřadem, jako speciálním stavebním úřadem, ve vodoprávním řízení, pokud řízení o nich vodoprávní úřad, jako speciální stavební úřad, spojil s kolaudačním řízením

· zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán

· zápisy o předání a převzetí dotčených inženýrských sítí jejími správci

· doklad o tom, že výrobky, přicházející do styku s pitnou vodou, odpovídají podmínkám podle § 5 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
· doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, další doklady stanovené v podmínkách vodoprávního řízení

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Během vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení podány žádné námitky.
Odůvodnění:

Žadatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupený na základě plné moci ze dne 28.4. 2004 společností Stráský, Hustý a partneři s.r.o., se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno, IČ: 18827527, požádal žádostí, doručenou dne 9.1.2006 k Městskému úřadu Hranice, odboru životního prostředí, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu o stavební povolení k provedení stavby „SO 320 Dešťová kanalizace dálnice v km 102.075 – 104.226, SO 321 – Dešťová kanalizace dálnice km 104.570 – 105.450“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j.: OŽP/654/06 ze dne 27.1. 2006, kterým  byla stanovena lhůta na uplatnění námitek a připomínek s upozorněním, že na námitky, které nebudou uplatněny do tohoto data, nebude možno brát zřetel

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů, ve výši 2500,-Kč ze dne 2.2.2006.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

a) Dokumentace „SO 320 Dešťová kanalizace dálnice v km 102.075 – 104.226, SO 321 – Dešťová kanalizace dálnice km 104.570 – 105.450“, kterou zpracovala firma SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3. Projektová dokumentace byla ověřena Ing. Oldřichem Soukupem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0001350.
b) Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, a zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, a dospěl k názoru, že uskutečnění stavby za daných podmínek neohrožuje zájmy společnosti, ani životního prostředí a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Stavebník má právo k pozemkům a nemovitostem, které mu dovoluje zamýšlenou stavbu realizována.
c) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám.1, 753 37 Hranice dne 23.10. 2000 pod č.j. SÚ-11774/2000-PER-21648 územní rozhodnutí; toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.12.2000. 


Poučení  o  odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, 753 37 Hranice. Odvolání se podává v počtu stejnopisů podle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský Hranice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.









Ing. Ivana Zaoralová



vedoucí odboru životního prostředí









Městského úřadu Hranice
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 15 dní na Obecním úřadě Střítež nad Ludinou, Obecním úřadě Bělotín a na Městském úřadě Hranice na místě tomu obvyklém. 

Po uplynutí doby vyvěšení požadujeme informovat o tomto Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, a zaslat rozhodnutí zpět na Městský úřad, odbor životního prostředí, s ověřením doby vyvěšení.

Oznámení vyvěšeno: ...........................

Oznámení sňato: ...........................

Razítko a podpis oprávněné osoby Obecního úřadu Střítež nad Ludinou, Obecního úřadu Bělotín a Městského úřadu Hranice.

Obdrží:

účastníci řízení:

· Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

· Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, 619 00 Brno (adresa pro doručování SHP, Šumavská 31, 602 00 Brno)

· Mária Skopalová, Na Potoce 76, 257 26 Divišov

· Vít Sumera, Bělotín 68, 753 64 Bělotín

· Marie Šustalová, Struhlovsko 1214, 753 01  Hranice

· Jiří Němec, Bělotín 90, 753 64 Bělotín

· Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 5/367, 186 00 Praha

· Václav Sedlák, Trlicova 1338/72, 741 01 Nový Jičín

· Josef Gerža, Bělotín 134, 753 64 Bělotín

· Ludmila Boulová, Střítež nad Ludinou 25, 753 63 Střítež nad Ludinou

· Emil Šarmír, Střítež nad Ludinou 250, 753 63 Střítež nad Ludinou

· Ladislav Jedlík, Střítež nad Ludinou 20, 753 63 Střítež nad Ludinou

· Anežka Keclíková, Střítež nad Ludinou 20, 753 63 Střítež nad Ludinou

· Libor Podešva, Střítež nad Ludinou 21, 753 63 Střítež nad Ludinou

· Irena Podešvová, Střítež nad Ludinou 21, 753 63 Střítež nad Ludinou

· Jaroslava Karvánková, Plavnická 145, 373 81 Kamenný Újezd

· Libor Pešl, Tř. 1. máje 1078, 753 01 Hranice

· Josef Hynčica, Střítež nad Ludinou 37, 753 63 Střítež nad Ludinou

· Antonín Glos, K Dubu 702, 533 74 Horní sezení

· Jiří Andrýsek, Na Hrázi 1734, 753 01 Hranice

· Margita Andrýsková, Na Hrázi 1734, 753 01 Hranice

· Věra Vágnerová, Velká 31, 753 01 Hranice

· Pavel Valenta, Velká 74, 753 01 Hranice

· Jana Novotná, Golovinova 1360, 432 01 Kadaň

· Zdeňka Honková, Struhlovsko 1401, 753 01 Hranice

· František Bartoš, Olšovec 29, 753 01 Olšovec

· Marta Kašparová, Krátká 231, 755 01 Vsetín – Rokytnice

· Vlasta Kozáková, Olšovec 17, 753 01 Olšovec

· Věra Fišarová, Tř. 1. máje 1281, 753 01 Hranice

· Ferdinand Švejdrla, Dlouhá 493/54, 772 Olomouc – Lazce

· Jaroslava Cviková, Velká 19, 753 01 Hranice

· Věra Fáberová, Tupolevova 467, 199 00 Praha – Letňany

· Anna Mücková, Žerotínovo nám. 251/23, 753 01 Přerov

· Marie Suchánková, Arbesova 3/3, 638 00 Brno – Lesná

· Anežka Šváčková, Sklený kopec 1632, 753 01 Hranice 

· Mgr. Ludmila Žofková, Resslova 1569/21, 370 04 České Budějovice

· Anna Šenková, Velká 97, 753 01 Hranice

· Zdeňka Hudečková, Velká 29, 753 01 Hranice

· Metoděj Číhala, Dolní konec 49, 753 01 Hranice – Velká

· Božena Staňková, Domov důchodců 95, 751 12 Pavlovice u Přerova

· Marie Ličmanová, Velká 36, 753 01 Hranice

· Věroslava Jansová, Krajní 1569/2, 736 01 Havířov – Podlesí

· Miroslava Bezděková, Velká 35, 753 01 Hranice

· Ilona Podařilová, Velká 35, 753 01 Hranice

· Monika Wellartová, Velká 35, 753 01 Hranice

· Jaroslav Číhal, Velká 24, 753 01 Hranice

· Marei Janoštíková, Jaselská 1613, 753 01 Hranice

· Lubomír Šuba, Klokočí 16, 753 61 Klokočí

· Aleš Vacula, Velká 71, 753 01 Hranice

· PharmDr. Daniela Konečná, Velká 33, 753 01 Hranice

· Miloslav Jordán, Potštátská 800, 753 01 Hranice

· Ludvík Fekar, Kocanda 62, 753 01 Hranice – Velká

· Jaroslav Kandler, Velká 4, 753 01 Hranice

· Radim Kandler, Velká 4, 753 01 Hranice

· Miloslav Miška, Olšovec 7, 753 01 Olšovec

· Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

· SMP Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 

· Severomoravská energetika, a.s., 28. října 152, 709 02 Ostrava 

· ČESKÝ TELECOM, a.s., pracoviště 1. máje 3, 709 05 Ostrava

· SITEL, spol. s r.o., Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací, Nad elektrárnou 411, 106 00 Praha 10

· Aliatel a.s., Sokolovská 86, 186 00 Praha 8

· SELF servis, spol. s r.o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno

· Transgas, a.s., Lumuzská 12/3125, 100 98 Praha 10 – Strašnice

· ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., Aleje 407, 725 28 Ostrava – Hošťákovice

· TeliaSonera International Carrier Czech Republik a.s., K červenému dvoru 25a, 130 00 Praha 3

· TransgasNet, a.s., Sokolská 4, 120 00 Praha 2

· Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, 750 02 Přerov

· České dráhy, a.s. Správa dopravní cesty, Muglinovská 1038, 702 99 Ostrava

· Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

· Zemědělská vodohospodářská správa, Tovačovská 300, 750 02 Přerov

· Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice

· Obec Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou 166, 753 63 Střítež nad Ludinou

· Obec Bělotín, Bělotín č.p. 151, 753 64 Bělotín

dotčené orgány státní správy:

· Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 751 52 Přerov

· Městský úřad Hranice, Stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

· VUSS - Olomouc, Tř. 1. máje 1, 771 11 Olomouc

na vědomí:
· Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz Hranice, Sady Čs. Legií 462, 753 01 Hranice

· Ministerstvo dopravy, Nábř. Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha

· Národní památkový ústav, Horní nám. 25, 771 11  Olomouc
k vyvěšení na úřední desku:

· Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice

· Obec Střítež nad Ludinou, Střítež nad Ludinou 166, 753 63 Střítež nad Ludinou

· Obec Bělotín, Bělotín č.p. 151, 753 64 Bělotín
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