Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí

Pernštejnské náměstí 1,  Hranice

Č.j:
 OZP/2876/06-8                                                                                                   Hranice dne 10.4.2006

Vyřizuje:
Ing. Lucie Výstřelová
E-mail:
lucie.vystrelova@mesto-hranice.cz 

Telefon:
581 828 345
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 25 písm. b), § 27 odst. 1, § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů

žadateli: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4


IČ: 65993390

zastoupený na základě plné moci
Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 18827527
I. 




vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro vodní dílo „SO 316 - Dešťová kanalizace dálnice km 96,540 - 97,180“, která bude probíhat v kraji Olomouckém, okrese Přerov, obci Milenov, k.ú. Milenov, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-048.

Množství vod odváděných kanalizací „SO 316 - Dešťová kanalizace dálnice km 96,540 - 97,180“ do vod povrchových:
Návrhový průtok 


161 l/s
Povolení se vydává při splnění těchto podmínek:

1. Platnost povolení nakládání s vodami je časově omezena na dobu 10 let, to je do 30.4. 2016.

2. Jakost vypouštěných odpadních vod bude sledována v místě výústního objektu do vodního toku. Hodnota NEL nesmí překročit hodnotu 2 mg/l. Četnost odběru vzorků bude prováděna 2 x ročně v období bohatém na deště (jaro, podzim), bodový typ vzorku. 

3. Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách budou prováděny pouze laboratořemi s platným osvědčením o akreditaci, popřípadě s platným osvědčením o správné činnosti laboratoře pro rozbory odpadních vod.

4. Rozbory vzorků budou archivovány a budou k dispozici k nahlédnutí vodoprávnímu úřadu.  

II. 




 vydává povolení
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení stavby vodního díla:

“SO 316 - Dešťová kanalizace dálnice km 96,540 - 97,180“

Stavba „SO 316 - Dešťová kanalizace dálnice km 96,540 - 97,180“ bude provedena v rozsahu:

1. Součástí objektu je stoka "F", vedená ve středním dělícím pásu, která odvodňuje hlavní komunikaci. Následně jsou kanalizací "F-odtok" vody vypouštěny do upravené vodoteče Žabník (SO 335, zůstane ve správě Zemědělské vodohospodářské správy Přerov). 

2. Navrhované množství vod je 161 l/s. 

3. Výustní objekt DN 400 navrhujeme se zalícováním se sklonem svahu upravené vodoteče. Kyneta navržené úpravy je opevněna (součást objektu SO 355) kamennou rovnaninou. v místě zaústění je navrženo v rámci objektu dešťové kanalizace (SO 316) opevnění bermy a svahu v šířce 4m. Opevnění je navrženo kamennou rovnaninou s vyklínováním spár a vypracováním líce v tloušťce 40 cm (2 m na obě strany), navazující na opevnění kynety. 

4. Základní údaje o délkách hlavních stok (m): 
· Stoka F: DN 300 délky 177 m, DN 400 délky 218 m, DN 500 délky 237 m. Celková délka stoky F je 632 m. 
· Stoka F-odtok: DN 400 délky 40 m. Celková délka stoky F-odtok je 40 m
Stavba „SO 316 - Dešťová kanalizace dálnice km 96,540 - 97,180“ bude probíhat v kraji Olomouckém, okrese Přerov, obci Milenov, k.ú. Milenov, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-048, na pozemcích p.č.:

	1175
	2239/5
	2239/10
	2239/2
	2235/3
	2235/5
	2235/5

	2235/6
	2235/7
	2235/8
	2235/9
	2235/9
	2235/10
	2235/11

	2235/12
	2235/12
	2235/13
	2235/14
	2235/15
	2235/16
	2235/17

	2235/18
	2235/19
	2235/23
	2235/24
	2235/25
	2235/25
	2235/26

	2235/27
	2235/28
	2235/29
	2235/30
	
	
	


III. 




vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů pro vodní dílo „SO 319 - Dešťová kanalizace dálnice km 101,300 - 102,050“, bude probíhat v kraji Olomouckém, okrese Přerov, obci Hranice, k.ú. Velká u Hranic, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-043, 4-11-02-044.
Množství vod odváděných kanalizací „SO 319 - Dešťová kanalizace dálnice km 101,300 - 102,050“ do vod povrchových:
Návrhový průtok 


200 l/s 
Povolení se vydává při splnění těchto podmínek:

1. Platnost povolení nakládání s vodami je časově omezena na dobu 10 let, to je do 31.3. 2016.

2. Jakost vypouštěných odpadních vod bude sledována v místě výustního objektu do vodního toku. Hodnota NEL nesmí překročit hodnotu 2 mg/l. Četnost odběru vzorků bude prováděna 2 x ročně v období bohatém na deště (jaro, podzim), bodový typ vzorku. 

3. Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách budou prováděny pouze laboratořemi s platným osvědčením o akreditaci, popřípadě s platným osvědčením o správné činnosti laboratoře pro rozbory odpadních vod.

4. Rozbory vzorků budou archivovány a budou k dispozici k nahlédnutí vodoprávnímu úřadu.  

IV. 




 vydává povolení
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení stavby vodního díla:

„SO 319 - Dešťová kanalizace dálnice km 101,300 - 102,050“
Stavba „SO 319 - Dešťová kanalizace dálnice km 101,300 - 102,050“ bude provedena v rozsahu:

1. Součástí objektu jsou stoka "I" vedená ve středním dělícím pruhu, která odvodňuje hlavní komunikaci. Do stoky budou zaústěny i vody z části mostního objektu SO 216. (Vody z mostní estakády SO 215 budou svedeny pod mostní objekt a zaústěny do vodoteče Splavná. Tato změna řešení vyplynula s požadavku ŘSD, aby vody z mostního objektu nebyly převáděny přes dilataci mostu. Tento způsob řešení byl projednán s Okresním úřadem Přerov, referátem životního prostředí a se správcem vodoteče, Zemědělská vodohospodářská správa Přerov. Řešení odvodnění mostu je součástí tohoto objektu SO 215). 

2. Následně jsou kanalizací "I-odtok" vody vypouštěny do Veličky, která je ve správě Povodí Moravy, s.p.. Navrhované množství vod pro kanalizaci je 200 l/s. 

3. Výustní objekt DN 500 je navržen se zalícováním se sklonem svahu. Opevnění uvažujeme kamennou rovnaninou s vyklínováním spár a vypracováním líce v tloušťce 40 cm, opřené do kamenné patky (1,2 m3/m). Délka opevnění bude 5 m nad a 10 m pod zaústěním. 

4. Základní údaje o délkách hlavních stok (m): 
· Stoka "I" DN 500 délky 253 m, DN 600 délky 490 m. Celková délka stoky "I" je 743 m. 
· Stoka "I-odtok": DN 300 délky 19 m, DN 500  délky 94 m. Celková délka stoky "I-odtok" je 113 m. 
· Stoka "přípojka  SO 215" DN 400 délky 20 m.
Stavba „SO 319 - Dešťová kanalizace dálnice km 101,300 - 102,050“ bude probíhat v kraji Olomouckém, okrese Přerov, obci Hranice, k.ú. Velká u Hranic, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-043, 4-11-02-044, na pozemcích p.č.:
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V. 




vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro vodní dílo „SO 343 - Retenční nádrž v km 1,500 Přivaděče Bělotín“, která bude probíhat v kraji Olomouckém, okrese Přerov, obci Bělotín, k.ú. Bělotín, na pozemcích p.č. 1433/38, 1433/39, 1424, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-054.

Množství vod „SO 343 - Retenční nádrž v km 1,500 Přivaděče Bělotín“ do vod povrchových:
Návrhový průtok 


100 l/s 
Povolení se vydává při splnění těchto podmínek:

1. Platnost povolení nakládání s vodami je časově omezena na dobu 10 let, to je do 30.4. 2016.

2. Jakost vypouštěných odpadních vod bude sledována v místě výústního objektu do vodního toku. Hodnota NEL nesmí překročit hodnotu 2 mg/l. Četnost odběru vzorků bude prováděna 2 x ročně v období bohatém na deště (jaro, podzim), bodový typ vzorku. 

3. Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách budou prováděny pouze laboratořemi s platným osvědčením o akreditaci, popřípadě s platným osvědčením o správné činnosti laboratoře pro rozbory odpadních vod.

4. Rozbory vzorků budou archivovány a budou k dispozici k nahlédnutí vodoprávnímu úřadu.  

VI. 




 vydává povolení
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení stavby vodního díla:

„SO 343 - Retenční nádrž v km 1,500 Přivaděče Bělotín“
Stavba „SO 343 - Retenční nádrž v km 1,500 Přivaděče Bělotín“ bude provedena v rozsahu:

1. Retenční nádrž je navržena na cca 1,7 násobné množství objemu návrhového deště, tj. na množství 960 m3. Nádrž bude sloužit jako poldr s vypouštěním do toku. Do nádrže nebudou přitékat vody z přilehlého povodí, ale pouze dálniční předčištěné vody. 

2. Hráz SO 343 bude na kótě 302, 83 m.n.m.. 

3. Z nádrže budou vody vypouštěny do upraveného koryta Doubravy (SO 367). Množství vypouštěných vod bude cca 100 l/s, což je dáno odtokovým potrubím DN 300 ve spádu 1 %. 

4. Vody budou odváděny potrubím ze sklolaminátových trub v délce 30,30 m. je navržena jedna kanalizační šachta Š1, která slouží jako výtok z nádrže. 

5. Na nádrži je navržen bezpečnostní přeliv. Hráz bude snížena o 220 mm, zde budou osazeny příkopové dílce, příkop bude pokračovat ve svahu hráze. Celková délka příkopu je cca 16,0 m s napojením na odvodňovací příkop, který obíhá retenční nádrž, dále je veden pod polní cestou do upraveného koryta toku Doubrava.

Stavba „SO 343 - Retenční nádrž v km 1,500 Přivaděče Bělotín“ bude probíhat v kraji Olomouckém, okrese Přerov, obci Bělotín, k.ú. Bělotín, na pozemcích p.č. 1433/38, 1433/39, 1424, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-054.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení  § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem; zpracované oprávněnou osobou Ing. Petrem Hradilem, SUDOP Praha a.s., Olšanská 1 a, Praha 3. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

5. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby, ověřené ve vodoprávním řízení. Musí být veden stavební deník

6. Stavebník je povinen před zahájením stavby vytýčit všechna podzemní a nadzemní vedení. Stavební práce budou  prováděna tak, aby nedošlo k poškození těchto inženýrských sítí. Předání sítí správcům bude provedeno protokolárně.

7. Při provádění stavby vodního díla „SO 316 Dešťová kanalizace dálnice km 96.540 – 97.180, SO 319 Dešťová kanalizace dálnice km 101.300 – 102.050, SO 343 Retenční nádrž v km 1.500 Přivaděče Bělotín“, která je vedlejší stavbou vyvolanou v důsledku stavby hlavní, stavby 4704 dálnice D 47,  musí být dodrženy všechna stanoviska a vyjádření správců dotčených sítí a dotčených správních orgánů pro výstavbu dálnici D47 stavby 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín v aktualizované podobě.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Evidence odpadů a doklady o jejich zneškodňování budou předloženy u kolaudace.

9. Při provádění prací budou dodržovány obecné zásady ochrany podzemních a povrchových vod.

10. Stavební mechanizmy budou v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následné kontaminaci podzemních vod.

11. Před zahájením stavby bude Městskému úřadu Hranice, odboru životního prostředí oznámeno, která firma bude stavbu realizovat.  

12. Pokud dojde v průběhu stavby k zásahu do cizích nemovitostí a práv k nim, budou škody neprodleně a nejpozději ke kolaudačnímu řízení odstraněny, nebo nahrazeny. 

13. Stavba bude dokončena do 30. 4. 2008

14. Stavba nesmí být užívána bez povolení k užívání stavby, které vydá příslušný vodoprávní úřad.

Žádost o povolení k užívání vodních děl bude podána podle § 7c vyhlášky č 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
K ústnímu jednání je pak navrhovatel povinen připravit:

· doklady o vytýčení stavby

· doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu (ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok, ČSN 75 0905 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží, ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“)

· projektovou dokumentaci, ověřenou vodoprávním úřadem, jako speciálním stavebním úřadem, při vodoprávním řízení 

· výkresy, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci, ověřené vodoprávním úřadem, jako speciálním stavebním úřadem, ve vodoprávním řízení, pokud řízení o nich vodoprávní úřad, jako speciální stavební úřad, spojil s kolaudačním řízením

· zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán

· zápisy o předání a převzetí dotčených inženýrských sítí jejími správci

· doklad o tom, že výrobky, přicházející do styku s pitnou vodou, odpovídají podmínkám podle § 5 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
· doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, další doklady stanovené v podmínkách vodoprávního řízení

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Během vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení podány žádné námitky.

Odůvodnění:

Žadatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupený na základě plné moci ze dne 28.4. 2004 společností Stráský, Hustý a partneři s.r.o., se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno, IČ: 18827527, požádal žádostí, doručenou dne 31.1.2006 k Městskému úřadu Hranice, odboru životního prostředí, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu o stavební povolení k provedení stavby „SO 316 Dešťová kanalizace dálnice km 96.540 – 97.180, SO 319 Dešťová kanalizace dálnice km 101.300 – 102.050, SO 343 Retenční nádrž v km 1.500 Přivaděče Bělotín“.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j.: OŽP/2876/06-3 ze dne 23.2. 2006, kterým  byla stanovena lhůta na uplatnění námitek a připomínek s upozorněním, že na námitky, které nebudou uplatněny do tohoto data, nebude možno brát zřetel

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

a) Dokumentace „SO 316 Dešťová kanalizace dálnice km 96.540 – 97.180, SO 319 Dešťová kanalizace dálnice km 101.300 – 102.050, SO 343 Retenční nádrž v km 1.500 Přivaděče Bělotín“, kterou zpracovala firma SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3. Projektová dokumentace byla ověřena Ing. Oldřichem Soukupem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0001350.
b) Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, a zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, a dospěl k názoru, že uskutečnění stavby za daných podmínek neohrožuje zájmy společnosti, ani životního prostředí a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Stavebník má právo k pozemkům a nemovitostem, které mu dovoluje zamýšlenou stavbu realizovat.
c) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám.1, 753 37 Hranice dne 23.10. 2000 pod č.j. SÚ-11774/2000-PER-21648 územní rozhodnutí, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.12. 2000. 
Poučení  o  odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, 753 37 Hranice. Odvolání se podává v počtu stejnopisů podle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský Hranice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.









Ing. Ivana Zaoralová



vedoucí odboru životního prostředí









Městského úřadu Hranice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 15 dní na Obecním úřadě Milenov, Obecním úřadě Bělotín a na Městském úřadě Hranice na místě tomu obvyklém. 

Po uplynutí doby vyvěšení požadujeme informovat o tomto Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, a zaslat rozhodnutí zpět na Městský úřad, odbor životního prostředí, s ověřením doby vyvěšení.

Oznámení vyvěšeno: ...........................

Oznámení sňato: ...........................

Razítko a podpis oprávněné osoby Obecního úřadu Bělotín, Obecního úřadu Milenov a Městského úřadu Hranice.

Přílohy pro stavebníka:


1. Ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 17 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů, ve výši 3000,-Kč ze dne 15.3.2006.

Obdrží:

Účastníci řízení:

· Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

· Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, 619 Brno (adresa pro doručování SHP, Šumavská 31, 602 00 Brno)

· Martin Líva, Milenov 84, 753 61 Milenov

· Marie Keprdová, Hranice III – Velká 39, 753 01 Hranice

· Jarmila Keclíková, Hranice III – Velká 140, 753 01 Hranice

· Zdeněk Hoferek, Kpt. Jaroše 1352, 753 01 Hranice

· Zdeněk Hoferek, Galašova 1739, 753 01 Hranice

· Věra Vágnerová, Hranice III – Velká 31, 753 01 Hranice

· Ing. Lada Holotíková, Dolany 544, 783 16 Dolany

· Paeddr. Aleš Hrab, Frankova 287/5, 724 00 Ostrava – Proskovice

· Dušan Hrab, Tř. 1. máje 1662, 753 01 Hranice

· Jaroslav Kandler, Hranice III – Velká 4, 753 01 Hranice

· Radim Kandler, Hranice III – Velká 4, 753 01 Hranice

· Drahoslav Kusák, Sklený kopec 1573, 753 01 Hranice

· Anna Kusáková, Sklený kopec 1573, 753 01 Hranice

· Ing. Vladimír Hladík, Hranice III – Velká 159, 753 01 Hranice

· Zdeněk Šváček, Střítež nad Ludinou 241, 753 63 Střítež nad Ludinou

· Eva Šváčková, Střítež nad Ludinou 241, 753 63 Střítež nad Ludinou

· Václav Hapala, Hranice III – Velká 59, 753 01 Hranice

· Marie Hapalová, Hranice III – Velká 59, 753 01 Hranice

· Marie Ryparová, Hranice III – Velká 20, 753 01 Hranice

· Marie Hapalová, Hranice III – Velká 78, 753 01 Hranice

· Jaroslava Cviková, Hranice III – Velká 19, 753 01 Hranice

· Věra Fáberová, Tupolevova 467, 199 00 Praha – Letňany

· Anna Macková, Žerotínovo nám. 251/23, 750 02 Přerov

· Marie Suchánková, Arbesova 3/3, 638 00 Brno – Lesná

· Anežka Šváčková, Sklený kopec 1632, 753 01 Hranice

· Mgr. Ludmila Žofková, Resslova 1569/21, 370 04 České Budějovice

· Karel Kelar, Olšovec 120, 753 01 Olšovec

· Milada Kelarová, Olšovec 120, 753 01 Olšovec

· Marie Fraisová, Hranice III – Velká 114, 753 01 Hranice

· Jana Hrouzková, Milenov 18, 753 61 Milenov

· Jarmila Sedláková, Milenov 18, 753 61 Milenov

· Jarmila Singlová, Hranice III – Velká 41, 753 01 Hranice

· PaedDr.Jaroslava Weiserová, Strakonická 1928, 252 28 Černošice

· Gustav Pompa, Hromůvka 1885, 753 01 Hranice

· Luboš Pompa, Tř. 1. máje 1620, 753 01 Hranice

· Milan Pompa, Bělotínská 1292, 753 01 Hranice

· Patrik Pompa, Okružní 1055, 735 81 Bohumín

· Peter Pompa, Tř. 1. máje 1620, 753 01 Hranice

· Bohuslav Zlámal, Hranice III – Velká 46, 753 01 Hranice

· Jaroslav Valenta, Hranice III – Velká 47, 753 01 Hranice

· Radoslav Valenta, Hranice III – Velká 47, 753 01 Hranice

· Ilona Valentová, Hranice III – Velká 47, 753 01 Hranice

· Stanislava Valentová, Hranice III – Velká 47, 753 01 Hranice

· Libor Mrázek, Na Hrázi 1730, 753 01 Hranice

· Bronislava Mrázková, Na Hrázi 1730, 753 01 Hranice

· Vítězslav Šrom, Milenov 33, 753 61 Milenov

· Soňa Šromová, Milenov 33, 753 61 Milenov

· Karel Klein, Milenov 100, 753 61 Milenov

· Marie Růžičková, Rožńavská 625/2, 772 00 Olomouc

· Tomáš Sedlák, Klokočí 67, 753 61 Klokočí

· Karel Šimon, Milenov 7, 753 61 Milenov

· Drahomíra Koláčková, Milenov 79, 753 61 Milenov

· František Šotkovský, Milenov 22, 753 61 Milenov

· Ludmila Futejová, Milenov 83, 753 61 Milenov

· Anna Czervenková, Bělotín 7, 753 64 Bělotín

· Dobroslava Červínková, Struhlovsko 1412, 753 01 Hranice

· Věra Havlová, Za Korunou 205, 741 01 Nový Jičín

· Marta Janovská, J.V. Chorále 271, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

· Antonín Pilíšek, Nádražní 1261, 753 01 Hranice

· Jan Pilíšek, Bělotín 126, 753 64 Bělotín

· Karel Pilíšek, sidliště Pod lesem 861/9, 742 35 Odry

· Pavel Pilíšek, Partutovice 101, 753 01 Partutovice

· Jarmila Pírková, Rakov 90, 753 54 Rakov

· Drahomíra Večeřová, Náchodská 2675, 390 01 Tábor

· Lydie Vilišová, Bělotín 141, 753 64 Bělotín

· Agrochov Jezernice, a.s. Jezernice 42, 751 35 Jezernice

· Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov

· SMP Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 

· Severomoravská energetika, a.s., 28. října 152, 709 02 Ostrava 

· ČESKÝ TELECOM, a.s., pracoviště 1. máje 3, 709 05 Ostrava

· SITEL, spol. s r.o., Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací, Nad elektrárnou 411, 106 00 Praha 10

· Aliatel a.s., Sokolovská 86, 186 00 Praha 8

· SELF servis, spol. s r.o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno

· Transgas, a.s., Lumuzská 12/3125, 100 98 Praha 10 – Strašnice

· ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., Aleje 407, 725 28 Ostrava – Hošťákovice

· TeliaSonera International Carrier Czech Republik a.s., K červenému dvoru 25a, 130 00 Praha 3

· TransgasNet, a.s., Sokolská 4, 120 00 Praha 2

· Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 5/367, 180 00 Praha - Karlín

· Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno

· Povodí Odry, s.p., Várenská 49, 701 26 Ostrava

· Zemědělská vodohospodářská správa, Pracoviště Přerov, Tovačovská 300, 750 02 Přerov

· Zemědělská vodohospodářská správa, Pracoviště Nový Jičín, Dostála Bystřiny 9, 741 01 Nový Jičín

· Obec Milenov, Milenov 120, 753 61 Hranice IV – Drahotuše
· Obec Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín

· Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice

· Vladimír Konečný, předseda osadního výboru, 753 01 Hranice III – Velká 145

Dotčené orgány státní správy:
· Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11  Přerov

· Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37  Hranice

· VUSS- Olomouc, Tř. 1. máje 1, 771 11 Olomouc

K vyvěšení na úřední desku:

· Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice

· Obecní úřad Milenov, Milenov 120, 753 61 Hranice IV – Drahotuše
· Obec Bělotín, Bělotín č.p. 151, 753 64 Bělotín
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